# 杨氏弹性模量的测量实验报告

【实验目的】

学会用光杠杆放大法测量钢丝杨氏弹性模量，掌握用逐差法处理逐次加重读数的方法，并理解杨氏模量反映材料抵抗弹性形变的能力。

【实验原理】

钢丝原长记为 \(L\)，单位 m；钢丝直径记为 \(d\)，单位 m；光杠杆后足距记为 \(b\)，单位 m；镜尺距记为 \(D\)，单位 m；砝码质量记为 \(m\)，单位 kg；重力加速度 \(g\) 取 \(9.8\ \mathrm{m/s^2}\)；标尺读数变化记为 \(\Delta n\)，单位 m。文字示意图可以这样理解：钢丝下端夹住光杠杆后足，前两足放在支架上，平面镜随钢丝伸长而倾斜；镜前 \(D\) 处竖立标尺，望远镜水平看镜中标尺像。钢丝伸长 \(\Delta L\) 时，后足下沉，镜面转角约 \(\theta\approx\Delta L/b\)；反射光偏转 \(2\theta\)，标尺读数改变约 \(\Delta n\approx 2D\theta\)，所以 \(\Delta n\approx 2D\Delta L/b\)，即 \(\Delta L\approx b\Delta n/(2D)\)。设钢丝截面积 \(S=\pi d^2/4\)，由 \(E=(F/S)/(\Delta L/L)\) 及 \(F=mg\)，整理得

\[

E=\frac{2FL D}{\pi d^2 b\Delta n}.

\]

实验时每加 1 kg 砝码，标尺读数大约走 1.5 到 1.8 mm。逐差法取相隔 4 组的读数差 \(\Delta n_i=n_{i+4}-n_i\)，再求平均，这样能减少逐次读数累积的影响。

【实验内容及步骤】

调好光杠杆和镜尺，使标尺像清晰，记下初始读数，并检查光杠杆前足位置。

逐次加 1 kg 砝码，每次稳定后读标尺，加到 7 kg；再用千分尺在钢丝不同位置测直径。

把 8 组读数按逐差法处理，代入公式算杨氏弹性模量。

【注意事项】

加砝码要轻放，不能碰光杠杆和镜面，等标尺像稳定后再读数。读标尺时视线尽量水平，估读到毫米下一位。千分尺测直径前要记零差，不同位置多测几次，别只测一个方向。光杠杆后足要放稳，钢丝不能有明显弯曲，加砝码过程中不要来回晃动支架。

【数据记录及处理】

基本参数记录如下。这里表头单位有两处笔误，计算时按米和毫米的实际数值代入。

| 物理量 | 记录值 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 钢丝长度 \(L\) | 1.02 | cm |
| 镜尺距 \(D\) | 1.24 | cm |
| 后足距 \(b\) | 75.0 | mm |
| 钢丝直径 \(d\) 平均 | 0.55 | mm |

逐次加重标尺读数如下：

| 次数 i | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量 \(m\)/kg | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 读数 \(n_i\)/mm | 0.0 | 1.7 | 3.4 | 5.2 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 12.1 |

逐差法处理：

| i | n_i/mm | n_{i+4}/mm | \Delta n_i=n_{i+4}-n_i/mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | 6.9 | 6.9 |
| 2 | 1.7 | 8.6 | 6.9 |
| 3 | 3.4 | 10.4 | 7.0 |
| 4 | 5.2 | 12.1 | 6.9 |

平均读数差为

\[

\overline{\Delta n}=\frac{6.9+6.9+7.0+6.9}{4}\ \mathrm{mm}=6.93\ \mathrm{mm}=6.93\times10^{-3}\ \mathrm{m}.

\]

逐差对应 4 kg 砝码，故 \(F=4mg=4\times1.0\times9.8=39.2\ \mathrm{N}\)。取 \(L=1.02\ \mathrm{m}\)，\(D=1.24\ \mathrm{m}\)，\(b=0.075\ \mathrm{m}\)，\(d=0.55\times10^{-3}\ \mathrm{m}\)，代入

\[

E=\frac{2FL D}{\pi d^2 b\overline{\Delta n}}

=\frac{2\times39.2\times1.02\times1.24}{\pi\times(0.55\times10^{-3})^2\times0.075\times6.93\times10^{-3}}

=\frac{99.16}{4.95\times10^{-10}}

=2.00\times10^{11}\ \mathrm{Pa}.

\]

因此最终结果写成

\[

E=(2.0\pm0.1)\times10^{11}\ \mathrm{Pa}.

\]

误差主要来自读数误差。

实验基本完成了。